Мастер академске студије - Инжењерство заштите од пожара

Назив предмета: Пројектовање и одржавање система за гашење пожара

Статус предмета: обавезан

ЕСПБ: 6

Начин полагања испита

| Предиспитне обавезе | Поена |
| --- | --- |
| активност у току предавања и вежби | 5+5=10 |
| пројектни задатак | 20 |
| Колоквијуми I и II | 2x15=30 |
| Укупно поена за предиспитне обавезе | 60 |
| Испит усмени* *Услов за излазак на испит освојених 30 поена на предиспитним обавезама | 40 |

Испитна питања

- Хидрантска мрежа.

- Спољна хидрантска мрежа.

- Унутрашња хидрантска мрежа.

- Уређаји за повишење притиска.

- Сува хидрантска мрежа.

- Техничка контрола хидрантске мреже.

- Врсте аутоматских стабилних система за гашење пожара.

- Стабилни системи за гашење пожара водом.

- Спринклер системи, предности, недостаци и примена.

- Основни делови.

- Подела спринклер система.

- Мокри спринклер систем.

- Суви спринклер систем.

- Тандем-суви и мокри систем.

- Млазнице.

- Снабдевање водом и енергијом.

- Контрола исправности рада спринклер система.

- Препоруке за пројектовање снабдевања водом. Прорачуни.

- Одржавање спринклер система.

- Дренчер инсталација.

- Снабдевање водом дренчер инсталације.

- Потребна количина воде за гашење.

- Мрежа цевовода.

- Дренчер млазнице.

- Одржавање дренчер система.

- Аутоматски стабилни системи за гашење пожара пеном.

- Аутоматски стабилни систем за гашење пожара тешком пеном.

- Аутоматски стабилни систем за гашење пожара средње тешком песом.

- Аутоматски стабилни системи за гашење пожара лаком пеном.

- Одржавање система.

- Аутоматски стабилни системи за гашење пожара угљен-диоксидом.

- Потпуна заштита.

- Делимична заштита.

- Основни делови стабилног система за гашење угљен-диоксидом.

- Основна количина угљен-диоксида за постизање концентрације за гашење.

- Резервна количина угљен-диоксида, додатна количина угљен-диоксида.

- Складиштење угљен-диоксида.

- Снабдевање електричном енергијом.

- Обезбеђивање од натпритиска простора у коме се пожар гаси.

- Разводни вентили. Цевовод. Димензионисање цевовода. Млазнице.

- Концепција система одржавања стабилног система за гашење пожара угљен-диоксидом.

- Редовни и периодични прегледи стабилне инсталације за гашење угљен-диоксидом.

- Мере безбедности. Техничке мере безбедности.

- Аутоматски стабилни системи за гашење пожара прахом.

- Саставни делови система. Опис рада система.

- Потребна количина праха за гашење. Време истицања праха.

- Прорачун губитка притиска у цевоводу. Цевоводи. Млазнице.

- Одржавање система за гашење пожара прахом.

- Аутоматски стабилни системи за гашење пожара халоном и новим хемијским средствима.

- Опис рада система. Основни делови система.

- Аутоматски стабилни системи за гашење пожара воденом паром.

- Опис рада система. Потребна количина водене паре.

- Карактеристике водене паре.

- Одређивање пречника паровода. Величина излазних отвора за истицање водене паре.

- Време рада аутоматског стабилног система. Одржавање.