## Uvod
ISO 9612 izračunavanja | Introduction | Introduction | Einführung | Uvod
Language - Langue - Sprache - Jezik | English | Français | Deutsch | Srpski
Da biste promenili jezik, unesite jedan od dostupnih kodova: engleski, francuski, nemački, srpski.
Pour utiliser le français, dans la cellule verte, tapez "French"
Um die deutsche Sprache auszuwählen, ist in das grüne Feld "German" einzugeben
Unesite jezični kod u zelenu ćeliju: | Srpski
ISO 9612:2009 “Merenje i izračunavanje izloženosti buci na radnom mestu – Inženjerski metod” nudi tri merne strategije:
merenje zasnovano na zadatku, merenje zasnovano na poslu, celodnevno merenje
Ovaj excel fajl automatski izvršava izračunavanja koja se zahtevaju ovim trima metodama.
Vidi ISO 9612:2009 za dobijanje informacija o obeležavanju, jednačinama i izračunavanjima. Ovaj excel fajl koristi samo ISO 9612:2009 obeležavanja
Za merenja zasnovana na poslu ili celodnevna merenja, kliknuti na “Posao ili Ceo dan” za biranje odgovarajućeg kalkulatora.
Za unošenje npodataka, koristiti samo žute ćelije.
Za merenje zasnovana na zadatku,dva lista su na raspolaganju: ”Zadatak-ulazni podaci”, “Zadatak-rezultati”.
Kliknuti na list "Zadatak-ulazni podaci". Za dati zadatak m, uneti I izmerenih vrenosti Lp,A,eqT,mi u m-tu kolonu (žuto);
izračunate vrednosti (srednja vrednost Lp,A,eqT,m i njena standardna nesigurnost) su prikazane na dnu ove kolone.
Uneti trajanje zadatka m u sledeću kolonu (plavo): jedna vrednost je dovoljna.
J vrednosti trajanja zadatka Tm(j) mogu se uneti ako su na raspolaganju; ovo se zahteva ako nesigurnost u trajanju zadatka mora da se uključi.
Upozorenje: Tm je trajanje zadatka m; ne treba mešati sa trajanjem merenja za Lp,A,eqT,mi vrednost.
“Zadatak-rezultati”: kliknuti na drugi list. Novi list se pojavljuje bez obojenih ćelija jer on sadrži samo izračunate vrednosti.
Svi rezultati vezani za zadatak se automatski izračunavaju na osnovu ulaznih podatak. Glavni rezultati su dnevni nivo izloženosti buci i njegova standardna nesigurnost.
Drugi rezultati se mogu koristiti za upoznavanje koji zadatak daje glavni doprinos nivou Lex,8h i koji faktor indukuje najveću nesigurnost.
Ova informacija može biti korisna ako broj merenja treba da se poveća da bi smanjili nesigurnost.
Ovaj excle fajl je zaštićen. This spreadsheet is protected. Međutim, upotreba ove tabele ni u kom slučaju ne može dokazati da su rezultati u skladu sa ISO 9612: 2009.
Napomena: Trajanja moraju biti označena decimalnim vrednostima. Ako je potrebno, koristite sledeći kalkulator
| H | M | S
Dnevno ukupno trajanje (u časovima, minutama, sekundama) : | 1 | 12 | 50 |  | 3600
720
Broj časova za unošenje (decimalna vrednost) : | 1.2139 |  |  |  | 50
4370

## Posao ili Ceo dan
ISO 9612 | Ocena mernih nesigurnosti (Dodatak C)
Merenje zasnovano na poslu i celodnevno merenje
Za unošenje podataka: koristiti samo žuta polja |  |  |  |  | Izračunavanja
(ISO reference)
Izmerene vrednosti | Nivoi buke (dB) |  | Parametri
| Lp,A,eqT,1 | 88.1 | To ( h ) = | 8 | (Jed. C.8) | LEX,8h = | 95.0964 |  | Lp,A,eqT,1 | 88.1 | 6.4565 | ISO 9612 Table D.4 |  | Reference = Hewett |  | CI Land
| Lp,A,eqT,2 | 86.1 | [6 empty] | Lp,A,eqT,2 | 86.1 | 4.0738 |  |  | AOEH 12(2) 1997
| Lp,A,eqT,3 | 89.7 | Efektivno trajanje radnog dana Te (u časovima) |  | (Jed. C.11) | Lp,A,eqTe = | 95.3767 |  | Lp,A,eqT,3 | 89.7 | 9.3325 | Data |  |  | Param |  | Calculs
| Lp,A,eqT,4 | 86.5 | [6 empty] | Lp,A,eqT,4 | 86.5 | 4.4668 | Stand deviation u1 dB |  | 5.9449 | a | 0.76767 | F1 | 0.77462
| Lp,A,eqT,5 | 91.1 | Te = | 7.5 | (Jed. C.12) | u1 = | 5.9449 |  | Lp,A,eqT,5 | 91.1 | 12.8825 | Nb of measured values |  | 7 | b | 3.8717 | F2 | 5.5203
| Lp,A,eqT,6 | 86.7 | [6 empty] | Lp,A,eqT,6 | 86.7 | 4.6774 |  |  |  | c | 0.80599 | F3 | 0.62799
| Lp,A,eqT,7 | 103 |  |  | (Tabela C.4 za N i u1) | c1*u1 = | 7.087 |  | Lp,A,eqT,7 | 103 | 199.5262 |  | Sy | 1.3689 | d | 6.0321 | F4 | 1.1593
| Lp,A,eqT,8 |  | Standardna nesigurnost merne instrumentacije (Tabela C.5) | [5 empty] | Lp,A,eqT,8 | 0 |  |  |  |  | e | 0.89998 | F5 | 2.9904
| Lp,A,eqT,9 |  |  |  |  | Kombinovana standardna nesigurnost |  |  | Lp,A,eqT,9 | 0 |  |  |  |  | f | 2.0127
| Lp,A,eqT,10 |  |  |  | Izvor nesigurnosti= |  |  |  | Lp,A,eqT,10 | 0 |  | Confidence interval 95 % |  | 11.6227 | g | 0.21979 | C Land | 4.7889
| Lp,A,eqT,11 |  | u2 = | 1.5 | 1) Nivoi buke | (c1*u1)2 = | 50.226 |  | Lp,A,eqT,11 | 0 |  | Table D.4 = CI / 1,64 |  |  | h | 0.41576
| Lp,A,eqT,12 |  |  |  | 2) Instrumentacija Q2 | (u2)2 = | 2.25 |  | Lp,A,eqT,12 | 0 |  | Uncertainty contribution |  |  | i | 0.29258
| Lp,A,eqT,13 |  |  |  | 3) Pozicija mikrofona Q3 | (u3)2 = | 1 |  | Lp,A,eqT,13 | 0 |  | as given on Table D.4 |  | 7.087
| Lp,A,eqT,14 |  | Standardna nesigurnost zbog nesavršenog izbora merne pozicije | [5 empty] | Lp,A,eqT,14 | 0
| Lp,A,eqT,15 |  |  |  | Suma (C.9) | u2(LEX,8h) = | 53.476 |  | Lp,A,eqT,15 | 0
| Lp,A,eqT,16 |  |  |  |  | u(LEX,8h) = | 7.3127 |  | Lp,A,eqT,16 | 0
| Lp,A,eqT,17 |  | u3 = | 1 |  |  |  |  | Lp,A,eqT,17 | 0
| Lp,A,eqT,18 |  |  |  | U(LEX,8h) = 1,65 * u(LEX,8h) = |  | 12.066 |  | Lp,A,eqT,18 | 0
| Lp,A,eqT,19 | [7 empty] | Lp,A,eqT,19 | 0
| Lp,A,eqT,20 | [7 empty] | Lp,A,eqT,20 | 0
Broj izmerenih vrednosti
| N = | 7 |  | Dnevni nivo izloženosti buci |  |  | 95.0964 | dB | N = | 7 | 34.488
|  |  |  | Proširena nesigurnost |  |  | 12.066 | dB | LpAeq,T |  | 95.3767
[9 empty] | LEX,8h |  | 95.0964

## Zadatak-ulazni podaci
ISO 9612 |  | Ocena mernih nesigurnosti (Dodatak C) | [7 empty] | Merenje zasnovano na zadatku
Podaci | Za svaki zadatak: |  | Koristi žute ćelije |  | za unošenje izmerenih vrednosti Lp,A,eqT,mi i (ako je potrebno) imena zadatka
|  |  | Koristi zelene ćelije |  | za unošenje dnevnog trajanja, u časovima npr : 7,5 za 7 h 30 min); naznačiti, barem, jednu vrednos
|  |  | Koristi ljubičaste ćelije |  | za unošenje u2, nesigurnosti zbog merne instrumentacije (vidi Dodatak C, Tabela C.5: u2=0,7 ili 1,5 dB)
|  |  | Zadatak 1 |  | Zadatak 2 |  | Zadatak 3 |  | Zadatak 4 |  | Zadatak 5 |  | Zadatak 6 |  | Zadatak 7
|  | Ime zadatka | Bušenje 1 |  | Bušenje 2 |  | Brušenje |  | Planiranje/ pauza
Rezultati dobijeni na osnovu unošenja podataka |  | Broj uzorka | Nivoi buke (dB) | Trajanje zadatka (h) | Nivoi buke (dB) | Trajanje zadatka (h) | Nivoi buke (dB) | Trajanje zadatka (h) | Nivoi buke (dB) | Trajanje zadatka (h) | Nivoi buke (dB) | Trajanje zadatka (h) | Nivoi buke (dB) | Trajanje zadatka (h) | Nivoi buke (dB) | Trajanje zadatka (h) |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
|  | 1 |  | 0.9 |  | 2.1 |  | 3 | 60 | 2 | [6 empty] | 1 | T4: 0.01
|  | 2 |  | 1.1 |  | 2 |  | 2.9 | 60 | 2 | [6 empty] | 2 | T4: 0.01
Dnevni nivo buke |  | 3 |  | 1 |  | 1.9 |  | 3.1 | 60 | 2 | [6 empty] | 3 | T4: 0.01
|  | 4 | [14 empty] | 4
LEX,8h = |  | 5 | [14 empty] | 5
53.9794 |  | 6 | [14 empty] | 6
|  | 7 | [14 empty] | 7
|  | 8 | [14 empty] | 8
Definisani zadaci |  | 9 | [14 empty] | 9
|  | 10 | [14 empty] | 10
Broj |  | 11 | [14 empty] | 11
1 |  | 12 | [14 empty] | 12
Ukupno trajanje (h) |  | 13 | [14 empty] | 13
|  | 14 | [14 empty] | 14
2 |  | 15 | [14 empty] | 15
|  | Mer. instrum. | u2 |  | u2 |  | u2 |  | u2 |  | u2 |  | u2 |  | u2 |  | Mean | T4: 0.01 | sum | nb
|  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 | [7 empty] | Leq Tm dB | T4: 60
Broj izmerenih vrednosti |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Duration | T4: 2 | 2
Lp,A,eqT,m : Energetski sr. vrednost | [8 empty] | 60 | [7 empty] | Mean*Tm/8 | T4: 0.0025 | 0.0025 | 1
Standardna nesigurnost u1a | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 53.9794
Tm: Trajanje zadatka m (h) |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 | [6 empty] | u1a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standardna nesigurnost u1b | [9 empty] | 0 | [6 empty] | u1b | 0.057735 | 0.057735 | 0.057735 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | test u2 ? ="" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | test u2 =0,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | test u2 =1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | bilan test u2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0

## Zadatak-rezultati
ISO 9612 | Ocena mernih nesigurnosti (Dodatak C) |  |  |  |  | Izračunavanja nesigurnosti
| Merenje zasnovano na zadatku |  |  |  | Sve vrednosti su izračunate na osnovu lista "Zadatak-ulazni podaci"
Dnevni nivo izloženosti buci |  |  | 53.9794 | dB | Broj zadataka |  |  | 1
Proširena nesigurnost |  |  | 0 | dB | Ukupno dnevno trajanje (h) |  |  | 2 |  |  |  | Valid
Budžet nesigurnosti |  | (referenca) | Simboli, relacije | Zadatak 1 | Zadatak 2 | Zadatak 3 | Zadatak 4 | Zadatak 5 | Zadatak 6 | Zadatak 7 |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
Nivo buke | Standardna nesigurnost | (C.6) | u1a,m |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Valid T4: 0.0025
| Koeficijent osetljivosti | (C.4) | c1a,m |  |  |  | 1
Trajanje | Standardna nesigurnost | (C.7) | u1b,m |  |  |  | 0 |  |  |  | LpaeqTm | Valid T4: 60
| Koeficijent osetljivosti | (C.5) | c1b,m |  |  |  | 2.17 |  |  |  | Tm | Valid T1: 1; Valid T2: 2; Valid T3: 3; Valid T4: 2
Doprinos nivoa buke nesigurnosti |  |  | c1a,m * u1a,m |  |  |  | 0 |  |  |  | u1a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprinos trajanja zadataka nesigurnosti |  |  | c1b,m * u1b,m |  |  |  | 0 |  |  |  | u1b | 0.057735 | 0.057735 | 0.057735 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprinos nesigurnosti mer. instrument. |  |  | c1a,m * u2,m |  |  |  | 0.7 |  |  |  | u2a | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Doprinos nesigurnosti merne pozicije |  |  | c1a,m * u3 |  |  |  | 1 |  |  |  | u3a | bar: Valid T1 to Valid T7
[11 empty] | Lex,8h,m | Valid T4: 60
Rezultati |  |  |  | Zadatak 1 | Zadatak 2 | Zadatak 3 | Zadatak 4 | Zadatak 5 | Zadatak 6 | Zadatak 7
|  |  | Ime zadatka | Bušenje 1 | Bušenje 2 | Brušenje | Planiranje/ pauza
Srednji nivo buke (dB) |  | ( 9.3 : (7) ) | Lp,A,eqT,m |  |  |  | 60
Trajanje (h) |  | ( 9.2 : (5) ) | Tm |  |  |  | 2
Doprinos zadatka m nivou Lex,8h |  | (9.4 : (8) ) | LEX,8h,m |  |  |  | 60
Doprinos nesigurnosti | Nivo buke |  | (c1a,m * u1a,m)² |  |  |  | 0
| Trajanje |  | (c1b,m * u1b,m)² |  |  |  | 0
| Merna instrumentacija |  | (c1a,m * u2,m)² |  |  |  | 0.49
| Merna pozicija |  | (c1a,m * u3)² |  |  |  | 1
| Suma po zadatku m |  | u2 (LEX,8h) m
| Suma za sve zadatke | (C.3) | u2 (LEX,8h) = | 0
| Kombinovana standardna nesigurnost |  | u(LEX,8h) | 0 | dB | Proširena nesigurnost
Dnevni nivo izloženosti buci |  | (C.2) | LEX,8h = | 53.9794 | dB | U(LEX,8h) = 1,65 * u(LEX,8h) = |  |  | 0 | dB

## Jezik
| JEZIK: |  | Jezik 1 | Jezik 2 | Jezik 3 | Jezik 4 | Jezik 5 | Jezik 6 | Jezik 7 | Jezik 8 | Jezik 9 | Jezik 10
Napomena: kliknite na tab
| "Uvid" da | JEZIK | Jezik 1: ENGLISH; Jezik 2: FRENCH; Jezik 3: GERMAN; Jezik 4: SRPSKI
| unesete drugi kod | Label 1 | Jezik 1: Evaluation of measurement uncertainties (Annex C); Jezik 2: Evaluation des incertitudes de mesure (Annexe C); Jezik 3: Ermittlung von Messunsicherheiten (Anhang C); Jezik 4: Ocena mernih nesigurnosti (Dodatak C)
| Srpski | Label 2 | Jezik 1: Job-based measurement and full day measurement; Jezik 2: Mesurage basé sur la fonction ou sur une journée entière; Jezik 3: Tätigkeitsbezogene Messung und Ganztags-Messung; Jezik 4: Merenje zasnovano na poslu i celodnevno merenje
|  | Label 3 | Jezik 1: To enter data : use the yellow cells only; Jezik 2: Pour saisir les données : n'utiliser que les cellules jaunes; Jezik 3: Zur Dateneingabe: nur gelbe Felder nutzen!; Jezik 4: Za unošenje podataka: koristiti samo žuta polja
| Na raspolaganju | Label 4 | Jezik 1: Measured values; Jezik 2: Valeurs mesurées; Jezik 3: Messwerte; Jezik 4: Izmerene vrednosti
| KODOVI | Label 5 | Jezik 1: Number of measured values; Jezik 2: Nombre de valeurs mesurées; Jezik 3: Anzahl der Messwerte; Jezik 4: Broj izmerenih vrednosti
1 | ENGLISH | Label 6 | Jezik 1: Noise levels (dB); Jezik 2: Niveaux de bruit (dB); Jezik 3: Schalldruckpegel (dB); Jezik 4: Nivoi buke (dB)
2 | FRENCH | Label 7 | Jezik 1: Parameters; Jezik 2: Paramètres; Jezik 3: Parameter; Jezik 4: Parametri
3 | GERMAN | Label 8 | Jezik 1: To (h) =; Jezik 2: To (h) =; Jezik 3: To ( h ) =; Jezik 4: To ( h ) =
4 | SRPSKI | Label 9 | Jezik 1: Effective duration Te of the working day (in hours); Jezik 2: Durée totale effective de la journée de travail (en h); Jezik 3: Tatsächliche Dauer Te des Arbeitstages ( h ); Jezik 4: Efektivno trajanje radnog dana Te (u časovima)
5 |  | Label 10 | Jezik 1: Standard uncertainty of measuring instrumentation (Table C.5); Jezik 2: Incertitude type due aux instruments de mesure (Tableau C.5); Jezik 3: Standardunsicherheit aufgrund der Messgeräte (Tabelle C.5); Jezik 4: Standardna nesigurnost merne instrumentacije (Tabela C.5)
6 |  | Label 11 | Jezik 1: Standard uncertainty due to imperfect selection of measurement position; Jezik 2: Incertitude type due au choix des positions de mesure; Jezik 3: Standardunsicherheit aufgrund der nicht idealen Mikrofonposition; Jezik 4: Standardna nesigurnost zbog nesavršenog izbora merne pozicije
7 |  | Label 12 | Jezik 1: Calculations; Jezik 2: Calculs; Jezik 3: Berechnungen; Jezik 4: Izračunavanja
8 |  | Label 13 | Jezik 1: (ISO references); Jezik 2: (Références ISO); Jezik 3: (Bezug auf ISO ); Jezik 4: (ISO reference)
9 |  | Label 14 | Jezik 1: (Eq. C.8); Jezik 2: (Eq. C.8); Jezik 3: (Gl. C.8); Jezik 4: (Jed. C.8)
10 |  | Label 15 | Jezik 1: (Eq. 11); Jezik 2: (Eq. 11); Jezik 3: (Gl. 11); Jezik 4: (Jed. C.11)
|  | Label 16 | Jezik 1: (Eq. C.12); Jezik 2: (Eq. C.12); Jezik 3: (Gl. C.12); Jezik 4: (Jed. C.12)
|  | Label 17 | Jezik 1: (Table C.4 for N and u1); Jezik 2: (Tableau C.4 pour N et u1); Jezik 3: (Tabelle C.4 für N und u1); Jezik 4: (Tabela C.4 za N i u1)
| List: Posao ili Ceo dan | Label 18 | Jezik 1: Combined standard uncertainty; Jezik 2: Incertitude-type composée; Jezik 3: Kombinierte Standardunsicherheit; Jezik 4: Kombinovana standardna nesigurnost
|  | Label 19 | Jezik 1: Sources of uncertainty =; Jezik 2: Sources d'incertitude; Jezik 3: Unsicherheitsquellen =; Jezik 4: Izvor nesigurnosti=
|  | Label 20 | Jezik 1: 1) Noise levels; Jezik 2: 1) Niveaux de bruit; Jezik 3: 1) Schalldruckpegel; Jezik 4: 1) Nivoi buke
|  | Label 21 | Jezik 1: 2) Instrumentation Q2; Jezik 2: 2) Instrumentation Q2; Jezik 3: 2) Messgeräte Q2; Jezik 4: 2) Instrumentacija Q2
|  | Label 22 | Jezik 1: 3) Microphone position Q3; Jezik 2: 3) Position du microphone Q3; Jezik 3: 3) Mikrofonposition Q3; Jezik 4: 3) Pozicija mikrofona Q3
|  | Label 23 | Jezik 1: Sum (C.9); Jezik 2: Somme (C.9); Jezik 3: Summe (C.9); Jezik 4: Suma (C.9)
|  | Label 24 | Jezik 1: Daily noise exposure level; Jezik 2: Niveau d'exposition quotidienne au bruit; Jezik 3: Tages-Lärmexpositionspegel; Jezik 4: Dnevni nivo izloženosti buci
|  | Label 25 | Jezik 1: Expanded uncertainty; Jezik 2: Incertitude élargie; Jezik 3: Erweiterte Unsicherheit; Jezik 4: Proširena nesigurnost
|  | JEZIK | ENGLISH | FRENCH | GERMAN | SRPSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| List: Zadatak-ulazni podaci | Label 1 | Jezik 1: Task-based measurement; Jezik 2: Mesurage par tâches; Jezik 3: Tätigkeitsbezogene Messung; Jezik 4: Merenje zasnovano na zadatku
|  | Label 2 | Jezik 1: Data; Jezik 2: Données; Jezik 3: Dateneing.; Jezik 4: Podaci
|  | Label 3 | Jezik 1: For each task :; Jezik 2: Pour chaque tâche :; Jezik 3: Je Tätigkeit:; Jezik 4: Za svaki zadatak:
|  | Label 4 | Jezik 1: Use yellow cells; Jezik 2: Cellules jaunes; Jezik 3: Gelbe Felder; Jezik 4: Koristi žute ćelije
|  | Label 5 | Jezik 1: Use green cells; Jezik 2: Cellules vertes; Jezik 3: Grüne Felder; Jezik 4: Koristi zelene ćelije
|  | Label 6 | Jezik 1: Use violet cells; Jezik 2: Cellules violettes; Jezik 3: Violette Felder; Jezik 4: Koristi ljubičaste ćelije
|  | Label 7 | Jezik 1: to enter the measured values Lp,A,eqT,mi and (if needed) a task name; Jezik 2: Pour saisir les valeurs mesurées Lp,A,eqT,mi et (éventuellement) le nom de la tâche; Jezik 3: zur Eingabe der gemessenen Werte Lp,A,eqT,mi und ggf. einer Bezeichnung der Tätigkeit; Jezik 4: za unošenje izmerenih vrednosti Lp,A,eqT,mi i (ako je potrebno) imena zadatka
|  | Label 8 | Jezik 1: to enter daily duration, in hours (ex : 7,5 for 7 h 30 min) ; indicate, at least, one value,; Jezik 2: pour saisir la durée quotidienne, en heures (ex : 7,5 pour 7 h 30 min) ; indiquer au moins une valeur; Jezik 3: zur Eingabe der Dauer in h (z.B.: 7,5 für 7 h 30 min) ; Eingabe zumindest eines Wertes; Jezik 4: za unošenje dnevnog trajanja, u časovima npr : 7,5 za 7 h 30 min); naznačiti, barem, jednu vrednos
|  | Label 9 | Jezik 1: to enter u2, uncertainty due to measuring instrumentation (see Annex C, Table C.5 : u2 = 0,7 or 1,5 dB); Jezik 2: Pour saisir u2, incertitude due à l'instrumentation de mesure (voir Annexe C, Tableau C.5 : u2 = 0,7 ou 1,5 dB); Jezik 3: zur Eingabe der Unsicherheit u2 aufgrund der Messgeräte(s. Anhang C, Tabelle C.5 : u2 = 0,7 oder 1,5 dB); Jezik 4: za unošenje u2, nesigurnosti zbog merne instrumentacije (vidi Dodatak C, Tabela C.5: u2=0,7 ili 1,5 dB)
|  | Label 10 | Jezik 1: Task 1; Jezik 2: Tâche 1; Jezik 3: Tätigkeit 1; Jezik 4: Zadatak 1
|  | Label 11 | Jezik 1: Task 2; Jezik 2: Tâche 2; Jezik 3: Tätigkeit 2; Jezik 4: Zadatak 2
|  | Label 12 | Jezik 1: Task 3; Jezik 2: Tâche 3; Jezik 3: Tätigkeit 3; Jezik 4: Zadatak 3
|  | Label 13 | Jezik 1: Task 4; Jezik 2: Tâche 4; Jezik 3: Tätigkeit 4; Jezik 4: Zadatak 4
|  | Label 14 | Jezik 1: Task 5; Jezik 2: Tâche 5; Jezik 3: Tätigkeit 5; Jezik 4: Zadatak 5
|  | Label 15 | Jezik 1: Task 6; Jezik 2: Tâche 6; Jezik 3: Tätigkeit 6; Jezik 4: Zadatak 6
|  | Label 16 | Jezik 1: Task 7; Jezik 2: Tâche 7; Jezik 3: Tätigkeit 7; Jezik 4: Zadatak 7
|  | Label 17 | Jezik 1: Task name; Jezik 2: Nom de la tâche; Jezik 3: Tätigkeit; Jezik 4: Ime zadatka
|  | Label 18 | Jezik 1: Sample number; Jezik 2: Echantillon numéro; Jezik 3: Stichproben nummer; Jezik 4: Broj uzorka
|  | Label 19 | Jezik 1: Noise Levels (dB); Jezik 2: Niveau de bruit (dB); Jezik 3: Schall- pegel (dB); Jezik 4: Nivoi buke (dB)
|  | Label 20 | Jezik 1: Task duration (h); Jezik 2: Durée (h); Jezik 3: Dauer (h); Jezik 4: Trajanje zadatka (h)
|  | Label 21 | Jezik 1: Measur. Instrum.; Jezik 2: Instrument de mesure; Jezik 3: Mess- geräte; Jezik 4: Mer. instrum.
|  | Label 22 | Jezik 1: Results obtained from the input of data; Jezik 2: Résultats liés à la saisie des données; Jezik 3: Ergebnisse aus den eingegebenen Daten; Jezik 4: Rezultati dobijeni na osnovu unošenja podataka
|  | Label 23 | Jezik 1: Daily noise level; Jezik 2: Niveau de bruit; Jezik 3: Tages-Lärmpegel; Jezik 4: Dnevni nivo buke
|  | Label 24 | Jezik 1: Tasks defined; Jezik 2: Tâches définies; Jezik 3: Tätigkeiten; Jezik 4: Definisani zadaci
|  | Label 25 | Jezik 1: Number; Jezik 2: Nombre; Jezik 3: Anzahl; Jezik 4: Broj
|  | Label 26 | Jezik 1: Duration total ( h ); Jezik 2: Durée totale ( h ); Jezik 3: Gesamtdauer (h); Jezik 4: Ukupno trajanje (h)
|  | Label 27 | Jezik 1: Lp,A,eqT,m : Energy average; Jezik 2: Lp,A,eqT,m : niveau moyen; Jezik 3: Lp,A,eqT,m : Energ. Mittelwert; Jezik 4: Lp,A,eqT,m : Energetski sr. vrednost
|  | Label 28 | Jezik 1: Standard uncertainty u1a; Jezik 2: Incertitude type u1a; Jezik 3: Standardunsicherheit u1a; Jezik 4: Standardna nesigurnost u1a
|  | Label 29 | Jezik 1: Tm : Duration of task m (h); Jezik 2: Tm : Durée de la tâche m (h); Jezik 3: Tm : Dauer der Tätigkeit m (h); Jezik 4: Tm: Trajanje zadatka m (h)
|  | Label 30 | Jezik 1: Standard uncertainty u1b; Jezik 2: Incertitude type u1b; Jezik 3: Standardunsicherheit u1b; Jezik 4: Standardna nesigurnost u1b
| List: Zadatak-rezultati | Label 31 | Jezik 1: Uncertainties calculations; Jezik 2: Calculs d'incertitudes; Jezik 3: Berechnung der Unsicherheiten; Jezik 4: Izračunavanja nesigurnosti
|  | Label 32 | Jezik 1: All values are calculated from the Task-input-data sheet; Jezik 2: Tout est calculé depuis la feuille de saisie des données par tâche; Jezik 3: Alle Ergebnisse werden aus dem Daten-Eingabeblatt berechnet; Jezik 4: Sve vrednosti su izračunate na osnovu lista "Zadatak-ulazni podaci"
|  | Label 33 | Jezik 1: Number of tasks; Jezik 2: Nombre de tâches; Jezik 3: Anzahl der Tätigkeiten; Jezik 4: Broj zadataka
|  | Label 34 | Jezik 1: Total daily duration (h); Jezik 2: Durée quotidienne totale (h); Jezik 3: Gesamtarbeitszeit (h); Jezik 4: Ukupno dnevno trajanje (h)
|  | Label 35 | Jezik 1: Uncertainty budget; Jezik 2: Bilan des incertitudes; Jezik 3: Unsicherheitsbilanz; Jezik 4: Budžet nesigurnosti
|  | Label 36 | Jezik 1: Noise level; Jezik 2: Niveau de bruit; Jezik 3: Schallpegel; Jezik 4: Nivo buke
|  | Label 37 | Jezik 1: Duration; Jezik 2: Durée; Jezik 3: Dauer; Jezik 4: Trajanje
|  | Label 38 | Jezik 1: Standard uncertainty; Jezik 2: Incertitude-type; Jezik 3: Standardunsicherheit; Jezik 4: Standardna nesigurnost
|  | Label 39 | Jezik 1: Sensitivity coefficient; Jezik 2: Coefficient de sensibilité; Jezik 3: Empfindlichkeitskoeffizient; Jezik 4: Koeficijent osetljivosti
|  | Label 40 | Jezik 1: Uncertainty contribution of noise levels; Jezik 2: Terme d'incertitude lié aux niveaux de bruit; Jezik 3: Unsicherkeitsbeitrag b. Erfass. d. Schallpegels; Jezik 4: Doprinos nivoa buke nesigurnosti
|  | Label 41 | Jezik 1: Uncertainty contribution of tasks durations; Jezik 2: Terme d'incertitude lié aux durées des tâches; Jezik 3: Unsicherkeitsbeitrag b. Erf. d. Tätigkeitsdauer; Jezik 4: Doprinos trajanja zadataka nesigurnosti
|  | Label 42 | Jezik 1: Uncert. contr. of measuring instrumentation; Jezik 2: Terme d'incertit. lié aux instruments de mesure; Jezik 3: Unsicherheitsbeitrag aufgr. d. Messgeräte; Jezik 4: Doprinos nesigurnosti mer. instrument.
|  | Label 43 | Jezik 1: Uncert. contr. of measurement position; Jezik 2: Terme d'incertit. lié à la position du microphone; Jezik 3: Unsicherheitsbeitrag aufgr. d. Mikrofonposition; Jezik 4: Doprinos nesigurnosti merne pozicije
|  | Label 44 | Jezik 1: Results; Jezik 2: Résultats; Jezik 3: Ergebnisse; Jezik 4: Rezultati
|  | Label 45 | Jezik 1: Mean Noise level (dB); Jezik 2: Niveau de bruit moyen (dB); Jezik 3: Mittlerer Pegel (dB); Jezik 4: Srednji nivo buke (dB)
|  | Label 46 | Jezik 1: Duration (h); Jezik 2: Durée (h); Jezik 3: Dauer (h); Jezik 4: Trajanje (h)
|  | Label 47 | Jezik 1: Uncertainty contribution; Jezik 2: Contribution à l'incertitude; Jezik 3: Unsicher- heitsbeitrag; Jezik 4: Doprinos nesigurnosti
|  | Label 48 | Jezik 1: Measuring instrumentation; Jezik 2: Instruments de mesure; Jezik 3: Messgeräte; Jezik 4: Merna instrumentacija
|  | Label 49 | Jezik 1: Measurement position; Jezik 2: Position de mesure; Jezik 3: Mikrofonposition; Jezik 4: Merna pozicija
|  | Label 50 | Jezik 1: Sum per task m; Jezik 2: Somme par tâche; Jezik 3: Gesamtbeitrag der Tätigkeit m; Jezik 4: Suma po zadatku m
|  | Label 51 | Jezik 1: Sum for all tasks; Jezik 2: Somme pour toutes les tâches; Jezik 3: Gesamtbeitrag aller Tätigkeiten; Jezik 4: Suma za sve zadatke
|  | Label 52 | Jezik 1: (reference); Jezik 2: (références); Jezik 3: (Bezug); Jezik 4: (referenca)
|  | Label 53 | Jezik 1: Symbols, relations; Jezik 2: Symboles, relations; Jezik 3: Symbole; Jezik 4: Simboli, relacije
|  | Label 54 | Jezik 1: Contribution of task m to Lex,8h; Jezik 2: Contribution de la tâche m à Lex,8h; Jezik 3: Beitrag der Tätigkeit m zum Tages-Lärmpegel; Jezik 4: Doprinos zadatka m nivou Lex,8h
|  | JEZIK | ENGLISH | FRENCH | GERMAN | SRPSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvod | Label 101 | Jezik 1: ISO 9612:2009 “Measurement and calculation of occupational noise exposure – Engineering method” offers three measurement strategies:; Jezik 2: La norme ISO 9612:2009 "Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail- Méthode d'expertise" propose trois stratégies de mesure :; Jezik 3: Die Norm ISO 9612 :2009 "Bestimmung der Lärmexposition am Arbeitsplatz - Ingenieurverfahren" bietet drei Messstrategien an :; Jezik 4: ISO 9612:2009 “Merenje i izračunavanje izloženosti buci na radnom mestu – Inženjerski metod” nudi tri merne strategije:
|  | Label 102 | Jezik 1: task-based measurement, job-based measurement, full-day measurement.; Jezik 2: mesurage basé sur les tâches, mesurage basé sur la fonction, mesurage basé sur des journées entières.; Jezik 3: tätigkeitsbezogene Messung, berufsbildbezogene Messung, Ganztags-Messung.; Jezik 4: merenje zasnovano na zadatku, merenje zasnovano na poslu, celodnevno merenje
|  | Label 103 | Jezik 1: This spreadsheet performs automatically the calculations required by these three methods.; Jezik 2: Ce tableur permet d'effectuer les calculs requis par la norme pour ces trois méthodes.; Jezik 3: Dieses Kalkulationsprogramm führt automatisch die nach diesen drei Methoden erforderlichen Berechnungen durch.; Jezik 4: Ovaj excel fajl automatski izvršava izračunavanja koja se zahtevaju ovim trima metodama.
|  | Label 104 | Jezik 1: See ISO 9612:2009 to obtain information on notation, equations and calculations. This spreadsheet uses only the ISO 9612:2009 notation.; Jezik 2: Se référer à la norme ISO 9612 :2009 pour des précisions sur les notations, les équations et les calculs. Seules les notations ISO 9612 :2009 sont utilisées ici.; Jezik 3: Um die Informationen bezüglich der benutzten Bezeichnungen, Gleichungen und Berechnungen zu erhalten, siehe ISO 9612:2009. Dieses Kalkulationsprogramm benutzt nur die entsprechenden Bezeichnungen der ISO 9612:2009.; Jezik 4: Vidi ISO 9612:2009 za dobijanje informacija o obeležavanju, jednačinama i izračunavanjima. Ovaj excel fajl koristi samo ISO 9612:2009 obeležavanja
|  | Label 105 | Jezik 1: For job-based measurement or full-day measurement, click on the tab “Job or full day” to select the appropriate calculator.; Jezik 2: Pour utiliser le mesurage par fonction ou par journées complètes, cliquer sur l'onglet "Job or full day" (métier ou journées complètes); Jezik 3: Bei berufsbildbezogenen Messungen oder Ganztags-Messungen ist das Tabellenblatt "Job or full day" (berufsbildbezogen oder Ganztags) anzuklicken.; Jezik 4: Za merenja zasnovana na poslu ili celodnevna merenja, kliknuti na “Posao ili Ceo dan” za biranje odgovarajućeg kalkulatora.
|  | Label 106 | Jezik 1: To enter the data, use the yellow cells only.; Jezik 2: Pour saisir les données, n'utiliser que les cellules coloriées en jaune.; Jezik 3: Zur Dateneingabe sind nur die gelben Felder zu benutzen.; Jezik 4: Za unošenje npodataka, koristiti samo žute ćelije.
|  | Label 107 | Jezik 1: For task-based measurement, two tabs are available: ”Task-input data”, “Task-results”.; Jezik 2: Pour le mesurage par tâches, deux onglets sont disponibles :"Task-input data" (saisie des données par tâche) ou "Task-results" (résultats par tâche); Jezik 3: Für die tätigkeitsbezogene Messungen sind zwei Tabellenblätter verfügbar:"Task-input data" (tätigkeitsbezogene Dateneingabe), "Task-results" (tätigkeitsbezogene Ergebnisse); Jezik 4: Za merenje zasnovana na zadatku,dva lista su na raspolaganju: ”Zadatak-ulazni podaci”, “Zadatak-rezultati”.
|  | Label 108 | Jezik 1: Click on the tab "Task-input data". For a given task m, enter I measured values Lp,A,eqT,mi in the mth column (yellow);; Jezik 2: Pour une tâche m, les I valeurs de bruit mesurées Lp,A,eqT,mi doivent être saisies dans la colonne m (jaune).; Jezik 3: Für jede Tätigkeit m sind I Messwerte Lp,A,eqT,mi in die entsprechende Spalte m (gelb) einzugegeben.; Jezik 4: Kliknuti na list "Zadatak-ulazni podaci". Za dati zadatak m, uneti I izmerenih vrenosti Lp,A,eqT,mi u m-tu kolonu (žuto);
|  | Label 109 | Jezik 1: calculated values (mean value Lp,A,eqT,m and its standard uncertainty) are shown at the bottom of this column.; Jezik 2: Les valeurs calculées (moyenne Lp,A,eqT,m et son incertitude type) apparaissent en bas de la colonne.; Jezik 3: Die berechneten Werte (Mittelwert Lp,A,eqT,m und seine Standardunsicherheit) werden unten in der Spalte angezeigt.; Jezik 4: izračunate vrednosti (srednja vrednost Lp,A,eqT,m i njena standardna nesigurnost) su prikazane na dnu ove kolone.
|  | Label 110 | Jezik 1: Enter the duration of task m in the next column (blue): one value is sufficient.; Jezik 2: La durée de la tâche m doit être indiquée dans la colonne suivante (bleue): une valeur suffit.; Jezik 3: Die Dauer der Tätigkeit m ist in die nächste Spalte (grün) einzugeben. Ein Wert ist ausreichend,; Jezik 4: Uneti trajanje zadatka m u sledeću kolonu (plavo): jedna vrednost je dovoljna.
|  | Label 111 | Jezik 1: J values of the task duration Tm(j) can be entered if available; this is required if uncertainty in task duration shall be included.; Jezik 2: J valeurs de la durée Tm(j) de la tâche peuvent être aussi entrées ; ceci est nécessaire pour inclure une incertitude sur la durée de la tâche.; Jezik 3: aber es können auch J Werte für die Tätigkeitsdauer Tm(j) eingegeben werden, falls verfügbar. Dies ist erforderlich, falls die Unsicherheit für die Tätigkeitsdauer in die Rechnung eingeschlossen werden soll.; Jezik 4: J vrednosti trajanja zadatka Tm(j) mogu se uneti ako su na raspolaganju; ovo se zahteva ako nesigurnost u trajanju zadatka mora da se uključi.
|  | Label 112 | Jezik 1: Warning: Tm is the duration of the task m; not to be confused with the measurement duration of a Lp,A,eqT,mi value.; Jezik 2: Attention : Tm est la durée de la tâche m ; à ne pas confondre avec la durée de mesure du niveau de bruit Lp,A,eqT,mi.; Jezik 3: Achtung : Tm ist die Dauer der Tätigkeit m und darf nicht mit der Messdauer für den Wert Lp,A,eqT,mi verwechselt werden.; Jezik 4: Upozorenje: Tm je trajanje zadatka m; ne treba mešati sa trajanjem merenja za Lp,A,eqT,mi vrednost.
|  | Label 113 | Jezik 1: “Task-results”: click on the second tab. A new sheet appears with no coloured cell because it contains only calculated values.; Jezik 2: Cliquer sur le second onglet "Task-results" (Résultats par tâche). Sur la feuille qui apparaît, aucune cellule n'est colorée car elle ne contient que des valeurs calculées.; Jezik 3: Die Ergebnisse sind in der zweiten Tabelle "Task-results" (tätigkeitsbezogene Ergebnisse) zu finden. Diese Tabelle enthält keine farbigen Felder, weil hier nur berechnete Werte zusammengestellt sind.; Jezik 4: “Zadatak-rezultati”: kliknuti na drugi list. Novi list se pojavljuje bez obojenih ćelija jer on sadrži samo izračunate vrednosti.
|  | Label 114 | Jezik 1: All task results are automatically calculated from the input data sheet. The main results are the daily noise exposure level and its expanded uncertainty.; Jezik 2: Les résultats sont issus des données de la feuille "Saisie des données par tâche". Les résultats principaux sont le Lex,8h et son incertitude élargie.; Jezik 3: Alle Ergebnisse werden automatisch aus den Eingabedaten berechnet. Die wesentlichen Ergebnisse sind der Tages-Lärmexpositionspegel und die erweiterte Unsicherheit.; Jezik 4: Svi rezultati vezani za zadatak se automatski izračunavaju na osnovu ulaznih podatak. Glavni rezultati su dnevni nivo izloženosti buci i njegova standardna nesigurnost.
|  | Label 115 | Jezik 1: The other results can be used to know which task gives the main contribution to Lex,8h and which factor induces the largest uncertainty.; Jezik 2: Les autres résultats indiquent quelle tâche contribue le plus au Lex,8h ainsi que le facteur qui contribue le plus à l'incertitude.; Jezik 3: Die anderen Ergebnisse lassen erkennen, welche Tätigkeit den größten Beitrag zum Lex,8h liefert und welcher Faktor am meisten zur Unsicherheit beiträgt.; Jezik 4: Drugi rezultati se mogu koristiti za upoznavanje koji zadatak daje glavni doprinos nivou Lex,8h i koji faktor indukuje najveću nesigurnost.
|  | Label 116 | Jezik 1: This information can be useful if the number of measurements should be increased to reduce the uncertainty.; Jezik 2: Ces informations sont utiles si le nombre de mesure doit être augmenté afin de réduire l'incertitude.; Jezik 3: Diese Informationen können nützlich sein, um zu entscheiden, ob die Anzahl der Messungen erhöht werden sollte, um die Unsicherheit zu reduzieren.; Jezik 4: Ova informacija može biti korisna ako broj merenja treba da se poveća da bi smanjili nesigurnost.
|  | Label 117 | Jezik 1: This spreadsheet is protected. However, the use of this spreadsheet can in no case prove that the results are in conformity with ISO 9612 :2009.; Jezik 2: Ce tableur est protégé. Toutefois, le fait d’avoir utilisé ce tableur ne peut en aucun cas constituer une preuve que les résultats sont conformes à l’ISO 9612 :2009.; Jezik 3: Diese Kalkulationstabelle ist geschützt. Die Verwendung dieser Kalkulationstabelle kann keinesfalls als Nachweis gelten, dass die Ergebnisse mit der ISO Norm 9612 :2009 konform sind.; Jezik 4: Ovaj excle fajl je zaštićen. This spreadsheet is protected. Međutim, upotreba ove tabele ni u kom slučaju ne može dokazati da su rezultati u skladu sa ISO 9612: 2009.
|  | Label 118 | Jezik 1: Note: Durations must be indicated with decimal values. If needed, use the following calculator; Jezik 2: Note : Il faut indiquer les durées en valeurs décimales. Si besoin, utiliser le calculateur suivant; Jezik 3: Anmerkung : Die Zeitdauern müssen als Dezimalwerte eingegeben werden. Falls erforderlich, kann der folgende Rechner dazu benutzt werden.; Jezik 4: Napomena: Trajanja moraju biti označena decimalnim vrednostima. Ako je potrebno, koristite sledeći kalkulator
|  | Label 119 | Jezik 1: Daily total duration (in hours, minutes, seconds) :; Jezik 2: Durée quotidienne totale (heures, minutes, secondes) :; Jezik 3: Zeitdauer (in Stunden, Minuten, Sekunden) :; Jezik 4: Dnevno ukupno trajanje (u časovima, minutama, sekundama) :
|  | Label 120 | Jezik 1: Number of hours to enter (decimal value) :; Jezik 2: Nombre d'heure à saisir (valeur décimale) :; Jezik 3: Einzugebender Stundenwert (Dezimalwert) :; Jezik 4: Broj časova za unošenje (decimalna vrednost) :