| УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ | Шк. 2022/2023. год. ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ОПАСНОСТИ ОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ |
| --- | --- |

| Ред. број | ПИТАЊЕ |
| --- | --- |
|  | Опсези напона електричних инсталација у зградама. |
|  | Типови разводних система у погледу уземљења. |
|  | Електрична енергија као узрочник настанка пожара. |
|  | Кратки спојеви. |
|  | Деловање електричне енергије на жива бића и окружење. |
|  | Могућност настајања електричног удара. |
|  | Напон квара, очекивани напон додира, напон додира, струја квара. |
|  | Осигурачи (нисконапонски, високонапонски). |
|  | Основна својства релејне заштите и врсте релеја. |
|  | Заштита енергетских трансформатора. |
|  | Заштита електроенергетских водова. |
|  | Заштита синхроних генератора. |
|  | Заштита сабирница. |
|  | Заштита електромотора. |
|  | Техничке мере заштите од електричног удара. |
|  | Техничке мере заштите од пожара. |
|  | Техничке мере заштите од прекомерне струје. |
|  | Техничке мере заштите од пренапона. |
|  | Техничке мере заштите од пада и нестанка напона. |
|  | Техничке мере заштите растављањем, искључењем и укључењем струјних кола. |
|  | Заштитни уређај диференцијалне струје. |
|  | Уземљење и заштитни проводници електричних инсталација у зградама. |
|  | Таблице сигурности. |
|  | Правила заштите на раду и примена заштитних мера и средстава заштите на раду при погонским манипулацијама у разводним постројењима. |
|  | Опрема и средства личне заштите за рад у електричним постројењима. |
|  | Заштитна средства за рад у електричним постројењима. |
|  | Преглед и испитивање електроизолационе опреме и средстава личне заштите. |
|  | Таблице упозорења. |
|  | Одржавање електричних инсталација и уређаја. |
|  | Преглед и испитивање електричних инсталација у противексплозијском извођењу. |
|  | Заштита објеката од удара грома. |
|  | Класификација штићених објеката. |
|  | Зоне громобранске заштите. |
|  | Спољашње громобранске инсталације. |
|  | Елементи громобранске инсталације. |
|  | Громобрански уземљивачи. |
|  | Унутрашња громобранска заштита. |