| УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ | Шк. 2022/2023. год. ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ОПАСНОСТИ ОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ |
| --- | --- |

| Ред. број | ПИТАЊЕ |
| --- | --- |
|  | Разлике између конвенционалних и неконвенционалних извора енергије. |
|  | Електроенергетски део електрaнa. |
|  | Термоелектране. |
|  | Нуклеарне електране. |
|  | Хидроелектране. |
|  | Соларне електране. |
|  | Геотермалне електране. |
|  | Добијање енергије из биомасе и отпада. |
|  | Ветроелектране. |
|  | Синхрони генератори, машине и мотори. |
|  | Електроенергетски систем. |
|  | Дистрибутивне мреже. |
|  | Дистрибутивне трафостанице. |
|  | Надземни водови. |
|  | Кабловски водови. |
|  | Потрошачи електричне енергије, подела и врсте. |
|  | Кондензаторске батерије и пригушнице. |
|  | Разводна постројења. |
|  | Сабирнице. |
|  | Изолатори. |
|  | Растављачи. |
|  | Прекидачи. |
|  | Раставне склопке. |
|  | Oсигурачи. |
|  | Трансформатори. |
|  | Електроенергетски трансформатори. |
|  | Специјални трансформатори. |
|  | Мерни трансформатори. |
|  | Одводници пренапона. |
|  | Електричне инсталације. |
|  | Опсези напона електричних инсталација у зградама. |
|  | Електрични разводни системи. |
|  | Основни елементи инсталација. |
|  | Водови. |
|  | Прикључак објекта на дистрибутивну мрежу. |
|  | Елементи громобранске инсталације. |
|  | Разводни ормари и табле. |
|  | Електрична бројила. |
|  | Инсталациони осигурачи. |
|  | Склопни апарати. |
|  | Инсталационе цеви и прибор за водове и каблове. |
|  | Прекидачи. |
|  | Прикључнице. |
|  | Електрично осветљење. |
|  | Уземљење. |
|  | Проводници за уземљивачке електроде и земљоводе. |
|  | Врсте уземљивача. |
|  | Разводни системи према начину уземљења. |
|  | Пројектовање електричних инсталација. |
|  | Извођење електричних инсталација. |
|  | Привремене електричне инсталације. |
|  | Специјалне електричне инсталације. |
|  | Одржавање електричних постројења и инсталација. |
|  | Прегледи и испитивања електричних инсталација. |