| УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ | Шк. 2023/2024. год. ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА КОМФОР РАДНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |

| Ред. број | ПИТАЊЕ |
| --- | --- |
|  | Топлотни комфор, историјски, социолошки, технички, организациони и медицински аспект разматрања топлотног комфора. Комфор радне средине, заштита на раду, безбедност и здравље на раду. Топлотни комфор и микроклиматски параметари у простору. Топлотне особине човековог организма, топлотна равнотежа, регулација телесне температуре. Размена топлоте људског тела са околином. Услови топлотног комфора. Термички (топотни) стрес. Утицај високих температура на осећај комфора у радној средини. Утицај ниских температура на осећај комфора у радној средини. Утицај влажности ваздуха у простору и осећај комфора. Струјање ваздуха у простору. Топлотно зрачење. Хигијенско санитарни услови комфора. Топлотни комфор и рад у условима повишеног и сниженог притиска. Индикатори топлотног комфора. Одређивање и процена топлотног комфора у радној средини. Средства и методе обезбеђивања комфора у простору - Грејање, Подела система грејања. Елементи система грејања. Топлотни извори. Грејна тела. Цевна мрежа и арматура код система грејања. Основе прорачуна система централног грејања. Опасности и мере заштите при коришћењу система грејања. Средства и методе обезбеђивања комфора у простору - Проветравање. Принципи струјања ваздуха. Опште и локално проветравање. Проветравање у циљу остварења комфора радне средине. Проветравање за потребе технолошких процеса и смањивања опасности од пожара и експлозија. Основе прорачуна система проветравања. Локално проветравање специфичних операција. Елементи система проветравања. Вентилатори. Испитивање система проветравања. Средства и методе обезбеђивања комфора у простору - Климатизација. Влажан ваздух (термодинамичка својства), i-x дијаграм за влажан ваздух. Величине стања влажног ваздуха. Ефективна температура. Процеси обраде ваздуха за потребе климатизације: мешање ваздуха Процеси обраде ваздуха за потребе климатизације: грејање ваздуха. Процеси обраде ваздуха за потребе климатизације: хлађење ваздуха. Процеси обраде ваздуха за потребе климатизације: влажење ваздуха. Губици топлоте у климатизованим просторијама. Добици топлоте у климатизованим просторијама. Врсте система климатизације. Елементи климатизационог система. Опасности и мере заштите при употреби система климатизације.. Зимски режим обраде ваздуха без мешања. Зимски режим обраде ваздуха са мешањем. Летњи режим обраде ваздуха без мешања. Летњи режим обраде ваздуха са мешањем. Основе прорачуна инсталација климатизације Алтернативни извори енергије у обезбеђивању топлотног комфора. Компресорска расхладна машина. Топлотна пумпа. Размењивачи топлоте код система климатизације. Размењивачи топлоте са паралелним током. Размењивачи топлоте са супротним током. |