Univerzitet u Nišu

Fakultet zaštite na radu u Nišu

Predmet: Industrijska ventilacija

Ispitna pitanja

- Definicija ventilacije

- Zadatak i cilj ventilacije

- Podela ventilacije prema načinu strujanja vazduha

- Prirodna ventilacija

- Prinudna ventilacija

- Lokalni sistem odsisavanja

- Kategorizacija prema ugroženosti od požara

- Podela prema tipu prostora koji može biti požarno ugrožen

- Požarni sektori kod visokih objekata

- Požarni segmenti kod visokih objekata

- Provetravanje stepeništa kod visokih objekata

- Liftovi u visokim objektima

- Liftovski predprostor

- Sistemi za klimatizaciju i ventilaciju visokih objekta

- Klima komore i ostali uređaji za ventilaciju

- Smeštaj klima komora i uređaja za ventilaciju

- Klapne otporne prema požaru

- Ventilacioni kanali

- Ventilatori

- Posebni zahtevi za ventilatore u prostorima ugroženim eksplozijskom atmosferom

- Kanali za vazduh

- Kanalski razvod

- Veze sistema za ventilaciju ili klimatizaciju sa ostalim sistemima u objektu

- Uređaji za automatsko zatvaranje vrata ili klapni

- Uređaji za identifikaciju požarnih veličina

- Zaštita od dima pri požaru

PRAVILNIK O OPREMI I ZAŠTITNIM SISTEMIMA NAMENjENIM ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA

- Oprema

- Zaštitni sistemi

- Eksplozivna atmosfera

- Potencijalno eksplozivna atmosfera

- Označavanje I obeležavanje proizvoda

- Dokumentacija koja prati proizvode I tehnička dokumentacija

- Usaglašenost proizvoda

- Postupci ocenjivanja usaglašenosti

- Deklaracija usaglašenosti

- Označavanje usaglašenosti

- Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti

- Opšti zahtevi za opremu I zaštitne sisteme

- Uputstva za opremu I zaštitne sisteme

- Izbor materijala

- Potencijaln izvori paljenja

- Zahtevi za sigurnosne uređaje

- CE oznaka usaglašenosti

- Srpski znak usaglašenosti

- Potvrda o usaglašenosti

Predmetni nastavnik

dr Ivan Mijailović, docent