| УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ | ИСПИТНА ПИТАЊА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА УСЛЕД ДЕЈСТВА ЕЛКТРИЧНЕ ЕНЕРТИЈЕ ШИФРА ПРЕДМЕТА МР ИЗОП: M-2-08; ЕСПБ: 5; СТАТУС: Обавезни |
| --- | --- |

НАСТАВНИК: Љубиша Вучковић, Владимир станковић;      АСИСТЕНТ: Никола Мишић

| Ред. бр. | Испитна питања |
| --- | --- |
| I-Опасти од електричне енергије као узрочника пожара и експлозија |  |
|  | Електрична енергија као узрочник пожара и експлозија |
|  | Опасно дејство атмосферског електрицитета |
|  | Опасно дејство статичког електрицитет |
|  | Опасности употребе електричних апарата и уређаја који варниче |
|  | Опасности од пожара код електролучног заваривања |
|  | Опасности од кратких спојева |
|  | Опасност од преоптерећења проводника |
|  | Спојеви електричних проводника као узрочници пожара |
|  | Опасност од електротермичких уређаја и компонената |
|  | Анализа фактора појаве пожарно опасних стања електричне енергије |
| II-Експлозивне атмосфере |  |
|  | Физико-хемијске особине експлозивних смеша |
|  | Услови настајања експлозије |
|  | - Запајиве материје |
|  | Запаљиви гасови |
|  | Запаљиве течности |
|  | Запаљиве прашине |
|  | Оксидатор |
|  | - Извори паљења |
|  | Простори угрожени експлозивним смешама и извори опасности |
|  | Утицај извора опасности на класификацију угроженог простора. |
|  | Утицај вентилације на класификацију угроженог простора. |
|  | Зоне опасности од експлозије смеша запаљивих гасова и пара у ваздуху |
|  | Зоне опасности од експлозије смеша запаљивих прашина са ваздухом |
| III-Противексплозијски електрични уређаји |  |
|  | Превентивна заштита од пожарно-експлозивног дејства ел. енергије: појам; циљ; значај; подела |
|  | Методе секундарне противексплозијске заштите |
|  | Подела електричних уређаја на подручје примене и на групе. |
|  | Општи захтеви за електричне уређаје у противексплозијској заштити. |
|  | Општи захтеви за кућишта |
|  | Механичка заштита остварена кућиштем (IP) |
|  | Општи захтеви за проводне изолаторе |
|  | Општи захтеви за материјале за лепљење и заливање (цементирање) |
|  | Општи захтеви за прикључак уземљења или водова за изједначење потенцијала |
|  | Општи захтеви за прикључне стезаљке и прикључне кутије |
|  | Општи захтеви за увод каблова, проводника у цеви |
|  | Допунски захтеви за ротационе електричне машине |
|  | Допунски захтеви за склопне апарате |
|  | Допунски захтеви за осигураче, утичнице и прикључнице. |
|  | Допунски захтеви за светиљке |
|  | Противексплозијски електрични уређаји-врсте |
|  | Непропаљиво кућиште |
|  | Повећана безбедност |
|  | Својствена безбедност |
|  | Инкапсулација-пуњење чврстим материјама |
|  | Урањање у течност |
|  | Повећани притисак |
|  | Пуњење песком |
|  | Нарочита врста заштите |
|  | Специјални електрични уређаји за примену у експлозивним атмосферама |
|  | Избор електричних уређаја према класификацији угроженог простора и зонама опасности |
|  | Избор електричних уређаја према спољашњим утицајима. |
| IV-Одржавање квалитета експлозијски заштићених електричних уређаја |  |
|  | Усаглашеност Еx-заштићених електричних уређаја домаће производње |
|  | Усаглашеност Еx-заштићених електричних уређаја из увоза |
|  | Означавање Еx-уређаја |
|  | Одржавање електричних инсталација и електричне опреме |
|  | Поправка и ремонт Еx-уређаја |
|  | Преглед и испитивања Еx-уређаја |
|  | Типска испитивања утређаја "Непропаљиво кућиште-Exd" |
|  | Појединачна испитивања утређаја - "Непропаљиво кућиште-Exd" |
|  | Типска испитивања утређаја „Повећана безбедност-Еxе“ |
|  | Појединачна испитивања утређаја „Повећана безбедност-Еxе“ |
|  | Типска испитивања утређаја“Својствена безбедност-Еxi“ |
|  | Појединачна испитивања утређаја“Својствена безбедност-Еxi“ |
|  | Типска испитивања утређаја „Инкапсулирани уређаји-Еxm“ |
|  | Појединачна испитивања утређаја „Инкапсулирани уређаји-Еxm“ |
|  | Типска испитивања уређаја врсте урањање у течност-Еxо |
|  | Појединачна испитивањиа уређаја врсте урањање у течност-Еxо |
|  | Типска испитивања утређаја „Повећани притисак-Еxp“ |
|  | Појединачна испитивања утређаја „Повећани притисак-Еxp“ |
|  | Типска испитивања утређаја „Пуњење песком-Еxq“ |
|  | Појединачна испитивања „Пуњење песком-Еxq“ |
| V-Заштита електричних инсталација у експлозивним атмосферама |  |
|  | Електричне инсталације у експлозивним атмосферама |
|  | Врсте електричних инсталација у експлозивним атмосферама |
|  | Општи захтеви за заштиту електричних инсталација у експлозивним атмосферама. |
|  | Посебни захтеви за заштиту електрич. инсталација у зони опасности 0 |
|  | Посебни захтеви за заштиту електричнх инсталација у зони опасности 1 |
|  | Посебни захтеви за заштиту електричнх инсталација у зони опасности 2 |
|  | Типови разводних система према зонама опасности |
|  | Заштита од индиректног напона додира према зони опасности и типу разводног система |
|  | Електрична заштита у електричним инсталацијама у експлозивним атмосферама |
|  | Уређаји за заштиту од преоптерећња у електричним инсталацијама |
|  | Одређивање услова за ефикасност заштите од преоптерећења |
|  | Топљиви осигурач као уређај за заштиту од кратког споја |
|  | Одређивање услова за ефикасност заштите од кратког споја |
|  | Заштитни уређај диференцијалне струје |
|  | Контролник изолације |
|  | Изједначење потенцијала у просторима са експлозивним атмосферама |
|  | Елементи прегледа Еx- електричних инсталација |
|  | Елементи испитивања Еx- електричних инсталација |
|  | Испитивање заштите аутоматским искључењем напајања у ТN систему (нуловање) |
|  | Испитивање заштите аутоматским искључењем напајања у ТТ систему (уземљење) |
|  | Испитивање заштите аутоматским искључењем напајања у IТ систему (изоловање) |
|  | Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника за изједначење потенцијала |
|  | Испитивање изолације електричне инсталације |
|  | Испитивање електричне отпорности подова ради утврђивања ефикасности заштите од статичког електрицитета |
|  | Испитивање отпорности уземљивача |
|  | Испитивање квалитета електроизолационих уља |